## dg
no | bus | p (kW) | q (kVar) | ramp(kW) | type | mg
1 | 3000 | 10000 | 10000 | 8000 | 1 | 1 | PCC
2 | 201 | 10000 | 10000 | 8000 | 1 | 2 | PCC
3 | 438 | 10000 | 10000 | 8000 | 1 | 3 | PCC
4 | 826 | 10000 | 10000 | 8000 | 1 | 4 | PCC
5 | 1793 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
6 | 1212 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
7 | 485 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
8 | 192 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
9 | 730 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
10 | 585 | 900 | 900 | 720 | 2 | 1 | Local DG
11 | 210 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
12 | 720 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
13 | 643 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
14 | 38 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
15 | 244 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
16 | 633 | 1100 | 1100 | 880 | 2 | 2 | Local DG
17 | 30 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
18 | 778 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
19 | 614 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
20 | 2180 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
21 | 792 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
22 | 274 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
23 | 171 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
24 | 443 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
25 | 1310 | 700 | 700 | 560 | 2 | 3 | Local DG
26 | 621 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
27 | 457 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
28 | 1116 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
29 | 1306 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
30 | 1062 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
31 | 1089 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG
32 | 383 | 600 | 600 | 480 | 2 | 4 | Local DG

## ess
no | bus | p (kW) | q (kVAr) | ramp(kW) | e_max | e_min | e_ini | mg
1 | 434 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 1
2 | 283 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 1
3 | 856 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 1
4 | 65 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 2
5 | 1065 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 2
6 | 1229 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 2
7 | 652 | 675 | 540 | 472.5 | 1350 | 135 | 675 | 3
8 | 1103 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 3
9 | 1462 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 3
10 | 745 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 3
11 | 1487 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 3
12 | 1484 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 4
13 | 1062 | 450 | 360 | 315 | 900 | 90 | 450 | 4

## pv
no | bus | p (kVA) | q (kVar) | mg
1 | 156 | 2000 | 2000 | 1
2 | 733 | 3000 | 3000 | 1
3 | 730 | 4000 | 4000 | 1
4 | 721 | 1000 | 1000 | 2
5 | 1030 | 2000 | 2000 | 2
6 | 244 | 1000 | 1000 | 2
7 | 49 | 500 | 500 | 3
8 | 92 | 500 | 500 | 3
9 | 1153 | 500 | 500 | 3
10 | 578 | 500 | 500 | 3
11 | 863 | 1000 | 1000 | 3
12 | 2011 | 500 | 500 | 4
13 | 588 | 1000 | 1000 | 4
14 | 58 | 500 | 500 | 4
15 | 601 | 500 | 500 | 4